НКУ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ АРМАТУРЫ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МЕХАНИЗМОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 28 кВт СЕРИИ РТЗО-88В

НКУ серии РТЗО-88В (81, 88М, 88В) предназначены для питания и управления электроприводами мощностью до 10 кВт, электроприводами запорной и регулирующей арматуры мощностью 14–28 кВт, а также электродвигателями мощностью до 11 кВт механизмов собственных нужд тепловых и гидроэлектрических станций.

Поставка РТЗО-88В осуществляется:

- отдельными шкафами;

- шкафами, предназначенными для сборки в щиты;

в виде щитов из нескольких шкафов с проведенными межшкафными соединениями кабелей.

| Конструктивные особенности | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Однорядный шкаф без устройства кабельной сборки | 2200 2000 | 800 | 400 |
| Однорядный с устройством кабельной сборки |  | 1200 |  |
| Двухрядный, в том числе с устройством кабельной сборки |  | 800 | 800 |