# Электроизмерительные приборы со стрелочными указателями переносные

Приборы многофункциональные

Группа многофункциональных приборов состоит из малогабаритных мультиметров, предназначенных для измерения силы и напряжения постоянного тока, действующего значения напряжения переменного тока и сопротивления постоянному току. Приборы могут использоваться при настройке и ремонте радио- и электробытовой аппаратуры. Габаритные размеры приборов многофункциональных – 66х100х32 mm, масса – 0,13 kg.

| ЭК0601, ЭК0601.1 |
| --- |
| диапазон измерений | Класс точности | условия эксплуатации |
| mA - 150 "-" | 3,0 | Температура 0…+50 (С, относительная влажность 80 % при температуре +25 (С. |
| V - 15; 150; 1000 "-" | 3,0 |  |
| V - 15; 150; 1000 "~" | 4,0 |  |
| kΩ - 100 "-" | 4,0 |  |
| ЭК0601.2, ЭК0601.3 |  |
| mA - 300 "-" | 3,0 |  |
| V - 15; 60; 300 "-" | 3,0 |  |
| V - 15; 60; 300 "~" | 4,0 |  |
| kΩ - 100 "-" | 4,0 |  |
| ЭК0601.4 |  |
| μA - 100 "-" | 3,0 |  |
| V – 10; 50; 100; 500; 1000 "-" | 3,0 |  |
| V - 10; 500 "~" | 4,0 |  |
| kΩ - 1; 10; 100 "-" | 4,0 |  |