- Электроизмерительные приборы со стрелочными указателями переносные

Указатели последовательности чередования фаз УПЧФ-1 и УПЧФ-1М

Приборы УПЧФ-1 и УПЧФ-1М предназначены для определения прямой и обратной последовательности чередования фаз в трехфазной электрической сети переменного тока с заземленной нейтралью с номинальным напряжением 380/200 V, частотой 50 Hz. Прибор УПЧФ-1М предназначен, кроме определения последовательности фаз, для измерения напряжения в цепях переменного тока и сопротивления. Приборы могут применяться при монтаже трехфазных фазозависимых электроприемников, электродвигателей, насосов, станков, трехфазных устройств защитного отключения и других нагрузок, а также при наладочных и ремонтных работах.

| УПЧФ-1 |  |
| --- | --- |
| диапазон измерений | условия эксплуатации |
| V - 380/220 – 50 Hz | Кратковременный режим работы указателя |
| УПЧФ-1М |  |
| V - 380/220 – 50 Hz |  |
| V - 400 – 50 Hz "~" |  |
| kΩ - 0…10 "-" |  |