Добавочные сопротивления

Сопротивление добавочное Р4201 взаимозаменяемое, предназначено для расширения диапазонов измерений электроизмерительных приборов (вольтметров) по напряжению в цепях постоянного тока.

| Р4201 |
| --- |
| диапазон измерений | класс точности | условия эксплуатации |
| номинальный ток | номинальное напряжение |  |  |
| 1 или 5 mA | 1000 V | 0,5 | Температура -60…+60 (С, относительная влажность 98 % при температуре +40 (С. Ударопрочность: ускорение 150 m/s2, частота ударов 10…50 в min. Вибропрочность: ускорение 30 m/s2, частота 10…120 Hz. Виброустойчивость: ускорение 10 m/s2, частота 20 Hz. |
| 5 mA | 1500 V |  |  |
| 1 mA | 2500 V |  |  |
| 5 mA | 3000 V |  |  |
| 1 mA | 4000 V |  |  |

## Добавочное сопротивление Р4201

Взаимозаменяемое добавочное сопротивление Р4201

## Добавочное сопротивление Р4202

Индивидуальное добавочное сопротивление Р4202

(Используется только с приборами Э4204, Э4205)