АВТОТРАНСФОРМАТОР СОГЛАСУЮЩИЙ

Автотрансформатор согласующий АТС-6,3-10-380/220 предназначен для использования в качестве согласующего при подключении электроприводов серии ЭПУ1М, ЭПУ1, возможно использование взамен трансформаторов типа ТС-10 и ТС-6,3.

Технические характеристики.

Номинальная мощность, кВА                                                                           10

Номинальное напряжение питающей сети, В                                               380

Номинальная частота питающей сети, Гц                                                        50

Номинальное вторичное напряжение, В                                                        220

Номинальный ток нагрузки, А                                                                           26

Степень защиты                                                                                               IP00

Масса, не более кг                                                                                            46,5

Габаритные размеры ДхШхВ, мм                                                    360х180х305