### Однофазный масляный трансформатор типа ОМ

Однофазные масляные трансформаторы ОМ мощностью 0,63 кВА и 1,25 кВА предназначены для питания аппаратуры сигнализации и автоблокировки железных дорог.

Трансформаторы предназначены для внутренней и наружной установки. Переключение ответвлений без возбуждения. Схема и группа соединения обмоток 4/1-0.

Пример обозначения при заказе: ОМ-0,63/6,0-0,23; OM-0,63/10,0-0,23; OIM-1,25/6,0-0,23;

ОМ-1,25/10,0-0,23, где первые цифры- мощность в кВА; вторые - напряжение ВН, кВ; 0,23-напряжение НИ, кВ.

Возможно изготовление трансформаторов мощностью до 10 кВА с другими сочетаниями напряжений обмоток ВН и НН.