### Однофазный масляный трансформатор типа ОМП

Однофазные масляные трансформаторы ОМП мощностью 4 кВА и 10 кВА предназначены для питания блочно-комплектных устройств катодной защиты магистральных трубопроводов и путепроводов.

Трансформаторы предназначены для внутренней и наружной установки. Переключение ответвлений без возбуждения. Схема и группа соединения обмоток 1/1-0.

Пример обозначения при заказе: ОМ-4/6,0-0,23; ОМ-4/10,0-0,23; ОМ-10/6,0-0,23;

ОМ-10/10,0-0,23, где первые цифры - мощность в кВА; вторые - напряжение ВН, кВ; 0,23 -напряжение НН,кВ.

Возможно изготовление трансформаторов мощностью до 10 кВА с другими сочетаниями напряжений обмоток ВН и МН.