ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭТАЖНЫЙ типа ЭП 11-40

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Переключатели этажные ЭП 11-40 предназначены для коммутации напряжения переменного и (или) постоянного тока в системах автоматического управления лифтами, скорость которых не превышает 1 м/с.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Коммутируемое напряжение: переменного тока 50/60Гц, В постоянного тока, В | 24, 36, 127, 220, 380 24, 110, 220 |
| Номинальный ток, А | 1,6 |
| Масса, не более, кг | 1,0 |

# Text boxes

## 24

## 138

58

90 min

12

125 max

ø 40

136

Ø 130