ПОТЕНЦИОМЕТР П2ДСВ

Потенциометр П2ДСВ применяется в качестве комплектующего изделия в устройствах контроля сопротивления изоляции цепей постоянного тока.

Технические характеристики.

Номинальное напряжение постоянного тока, В                                           220

Номинальная величина переменного сопротивления, Ом                        2200

Номинальная величина добавочного сопротивления, Ом                         2200

Масса потенциометра, не более кг                                                                  0,6

Габаритные размеры, мм                                                                  120х120х130