КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ

НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ УКМ 58.

Предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей, а так же для автоматического регулирования мощности.

УКМ  58 – 0,4кВ - ХХ – У  1 (3)

1          2           3                 4         5     6

- Установка конденсаторная;

- Конструктивное исполнение;

- Номинальное напряжение, кВ;

- Номинальная мощность установки , кВАр;

- Мощность ступени, кВАр;

- Климатическое исполнение: У – для умеренного климата;

- Категория размещения: 1 – для наружной установки, 3 – внутри помещения.

В зависимости от номинальной мощности установки существует два исполнения: навесное и модульное.