# Кнопки серии ВКЛ13А-И

Кнопка предназначена для установки в посты вызова и приказов

Крепление кнопки к панели осуществляется с помошью гайки

Корпус кнопки выполнен из поликарбоната [материал не поддерживающий горение)

Поверхность кнопки и обрамление выполнены из нержавеющей стали.

Печатная плата крепится к корпусу кнопки на двух зашелках.

Печатная плата крепится к корпусу кнопки на двух зашелках

Контактный узел выполнен на базе микропереключателя серии ОМЗ-ООР-110

Долговечная светодиодная подсветка.

Подсоединение - с помошью зажимов наборных серии ЗН под винт.