## Соединители электрические серии ССЭ11

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначены для разъемного соединения аккумуляторной батареи с потребителями электроэнергии, подключения аккумуляторной батареи к зарядному устройству, разъемного соединения потребителей электроэнергии в стационарных установках.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Тип соединителя | ССЭ11-160А | ССЭ11-160 | ССЭ11-250 | ССЭ11-250А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 150 |  |  |  |
| Номинальный ток главных контактов, А | 160 |  | 250 |  |
| Род тока | постоянный |  |  |  |
| Сечение присоединяемых проводников, мм2 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| Номинальный рабочий ток, А | 160 |  | 200 | 250 |
| Номинальное рабочее напряжение главных и вспомогательных контактов, В | 72 |  |  |  |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | 20 |  |  |  |
| Число контактов главной цепи | 2 |  |  |  |
| Число и исполнение контактов вспомогательной цепи | 1з или 2з |  |  |  |
| Механическая износостойкость, циклы ВО | 5000 |  |  |  |
| Вид климатического исполнения | У1; У1 Экспорт; Т1 |  |  |  |
| Габариты, мм | 12419971 |  | 12423077 |  |
| Масса, кг | 0,33 |  | 0,53 |  |