КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ

ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ УК 56.

Предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей, а так же для автоматического регулирования мощности.

УК Л(П)  56 – ХХ – У  1 (3)

1      2         3                   4         5     6

- Установка конденсаторная;

- Ячейка ввода (Л - слева, П – справа);

- Конструктивное исполнение (с разъединителем);

- Номинальное напряжение (6,3 или 10,5), кВ;

- Номинальная мощность установки (112,5…3150), кВАр;

- Климатическое исполнение: У – для умеренного климата;

- Категория размещения: 1 – для наружной установки, 3 – внутри помещения.

Металлический корпус со степенью защиты IP21, IP44.

Установка снабжена системой блокировок и защит.