КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ, НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ УК .

Предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей, а так же для автоматического регулирования мощности.

УК  Х – 0,4 – ХХ – У  1 (3)

1     2          3          4           5        6

- Установка конденсаторная;

- Конструктивное исполнение (1 / 2 / 3);

- Номинальное напряжение, кВ;

- Номинальная мощность установки (40…400), кВАр;

- Климатическое исполнение: У – для умеренного климата;

- Категория размещения: 1 – для наружной установки, 3 – внутри помещения.

Металлический корпус со степенью защиты IP21, IP44.

Применяется для индивидуальной компенсации.