РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

РСН28

Реле РСН28 предназначены для контроля допустимого уровня напряжения, обрыва и порядка чередования фаз в системах трехфазного напряжения.

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха от  минус 60 до 70 °С.

- Вибрация  мест крепления реле в диапазоне частот 1…500 Гц при ускорении 10 g.

- Удары: многократного действия – 40 g; одиночного действия – 500 g.

- Акустический шум в диапазоне частоты 50-10000 Гц – 130 дБ.

- Реле соответствуют ТУ3425-065-00216823-2000.

- Крепление с помощью четырех винтов М4.

- Основные технические данные реле приведены в таблице 1, а нагрузки, коммутируемые контактами – в таблице 2.

Таблица 1

Таблица 2