РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ  РПУ-2М

Расшифровка обозначения реле РПУ-2М:

РПУ-2М-Х Х Х  -  Х Х Х Х  У3

Климатическое исполнение (У) и категория размещения (3)

Количество контактов:

- замыкающих

- размыкающих

- переключающих

Исполнение по роду тока включающей катушки:

- 1 – постоянный ток

- 6 – переменный ток

Вид присоединения внешних проводников:

- 1- переднее,

- 2 – заднее

Способ крепления внешних проводников:

- 0 – пайкой

- 1 – винтами

Исполнение по степени защиты:

- 1 - IP00

- 2 - IP40