ООО « БАЛТЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ »

Официальный дилер и коммерческий партнер ОАО «Электроприбор»,   ЗАО «ЧЭАЗ»,

ООО «ВНИИР-Промэлектро», ООО «СИСТЕМЫ РЗА»,  ООО «ОптимЭлектро» на Северо-Западе

Тел. /факс  (812) 717-05-77, 717-45-19, 271-71-54   Е-mail: info@bsm.ru   www.bsm.ru

Осуществляет  поставку  со склада  в  Санкт-Петербурге  и  под  заказ:

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ  ПЦ6806

Основные технические характеристики преобразователей ПЦ6806

Таблица1.

Структура условного обозначения ПЦ6806

ПЦ 6806 – Х / Х Х – ХХ ,   где:

1             2      3                4

- исполнение преобразователя: -03, -03М, -17;

- схема подключения преобразователя ПЦ к цепи (см. табл. 1);

- вид питания:  1 - ~80…260В; = 100…300В, 2 – от измерительной цепи;

- класс точности: 02 – класс 0,2S; без обозначения – класс 0,5S.